## Tabelle 1 Seite 23 NEP2030V2019
Kennzahlen der Szenarien Netzentwicklungspläne Strom 2030 Version 2019 Entwurf ÜNB (Tabelle 1 auf Seite 23)
Stand: | 2018-01-10 | Final
|  | SR-Genehmigung NEP 2030 V17 |  |  |  | SR-Entwurf NEP 2030 V19
Energieträger [GW] | Bestand (31.12.2016) | Szenario | Szenario | Szenario | Szenario | Szenario | Szenario | Szenario | Szenario
|  | A 2030 | B 2030 | C 2030 | B 2035 | A 2030 | B 2030 | C 2030 | B 2035
Kernenergie | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Braunkohle | 20.7 | 11.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 11.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3
Steinkohle | 26.9 | 21.7 | 14.8 | 10.8 | 10.8 | 19.2 | 13.9 | 10.2 | 10.2
Erdgas | 24.2 | 28.4 | 35.7 | 35.7 | 39.4 | 30.4 | 32.4 | 32.4 | 36.6
Kuppelgas | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Mineralöl | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3
Pumpspeicher | 8.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 13 | 9.3 | 9.6 | 11 | 11.3
sonstige konv. Erzeugung * | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6
sonstige Speicher | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Kapazitätsreserve | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Summe konv. Erzeugung | 99.3 | 80.6 | 79 | 74.5 | 79.3 | 78.9 | 73.8 | 71 | 75.5
Wind Onshore | 46.2 | 54.2 | 58.5 | 62.1 | 61.6 | 60.2 | 69.5 | 70.4 | 73.8
Wind Offshore | 4.1 | 14.3 | 15 | 15 | 19 | 14.3 | 15 | 17.3 | 19
Photovoltaik | 40.5 | 58.7 | 66.3 | 76.8 | 75.3 | 57.3 | 68.3 | 72.8 | 71.3
Biomasse | 7.3 | 5.5 | 6.2 | 7 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.5
Wasserkraft ** | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
sonstige reg. Erzeugung | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Summe reg. Erzeugung | 104.2 | 138.8 | 152.9 | 168.4 | 168.8 | 143.6 | 164.6 | 172.3 | 175.2
Summe Erzeugung | 203.5 | 219.4 | 231.9 | 242.9 | 248.1 | 222.5 | 238.4 | 243.3 | 250.7
Nettostromverbrauch [TWh]
Nettostromverbrauch | 530.4 | 517 | 547 | 577 | 547 | 536 | 552 | 576 | 556
Treiber Sektorenkopplung [Anzahl in Mio.]
Wärmepumpen | 0.7 | 1.1 | 2.6 | 4.1 | 2.9 | 1.25 | 2.5 | 5 | 3.2
Elektromobilität | 0.2 | 1 | 3 | 6 | 4.5 | 1 | 6 | 10 | 8
Jahreshöchstlast [GW] | Höchstlast als Vorgabe |  |  |  |  | Höchstlast als Ergebnis der Modellierung mit zusätzlicher Flexibilisierung
Incl. VNB-Netzverluste ohne ÜNB-Verluste | 84,9 *** | 84 | 84 | 84 | 84 | 90 | 95 | 98 | 97
Flexibilitätsoptionen und Speicher [GW]
Power to Gas |  | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3
Power to Heat | [5 empty] | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
PV-Speicher |  | 3 | 4.5 | 6 | 5 | 2.7 | 4.7 | 6.1 | 6
DSM (Industrie und GHD) |  | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5
Marktmodellierung
Vorgabe CO2-Limit in Mio. t |  | - | 165 | 165 | 137 | Vorgabe Klimaschutzplan 2050 und COP21
* Angegebene Werte umfassen sonstige konventionelle und Abfallkraftwerke
** Angegebene Werte umfassen Lauf- und Speicherwasser
*** Referenz 2016 ist der Modellwert, der sich aus der Prognosemethodik und den verwendeten Lastprofilen als Ausgangswert ergibt.